AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE  KULLANILAN ARAÇ-GERECİN

DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON

VE SAKLAMA KOŞULLARI TALİMATI

HAZIRLAYAN

ASM YÖNETİCİSİ

Dr. CENGİZ DAĞLARAŞTI

MALZEMENİN ADI UYGULAMA YÖNTEMİ

1.DERECELER

* Her hasta için ayrı bir derece kullanılmalıdır.

* Ortak kullanılıyorsa önce bol su ile yıkanır.Sonra %2 klorheksidin

solüsyonunda bekletilir.Bol su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

* Çözeltiler günlük hazırlanmalı ve işlem esnasında eldiven kullanılmalıdır.

* % 70 alkol ile ıslatılmış pamuk tamponlarla silmek de yeterlidir.

*Kulaktan ölçer dereceler plastik kapakları her kullanımdan sonra değiştirilir.Bol su ile yıkanır.Sonra %2 klorheksidin solüsyonu ile temizlenir.Bol su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

2.ASPİRASYON CİHAZI

* Her kullanımdan sonra haznesi boşaltılır. Alet dezenfektanı ile bağlantı

yerleri, cam kısımları dezenfekte edilir, silinir, kuru saklanır. Aspiratör uç

sonrası her hastadan sonra değiştirilir. Disposible ve steril olmalıdır.

3.OKSİJEN MANOMETRESİ

* Sürekli kullanımda haftada iki kez dezenfekte edilmelidir.

* Alet dezenfektanı ile silinmelidir.

* Kullanılmadığı sürece kuru tutulmalıdır.

* Su haznesindeki su bitmese de 24 saatte bir steril distilesu ile değiştirilmeli

* Bir hastadan diğerine geçerken nemlendiricideki steril- distile su

yenilenmelidir.

4.NEMLENDİRİCİLER

NEBULİZATÖRLER

* Disposible olması tercih edilir.

* 8-24 saatte bir temizlenmelidir.

* Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmeli, otoklavlanamıyorsa

dezenfekte edilmelidir.

* Hazneye steril distile su konmalıdır.

* Kullanılmadığı zaman kuru saklanmalıdır.

5.AMBU

* Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir.

* Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir.Durulanır ve kuru

saklanmalıdır.

* Etilen oksit ile steril edilebilir.

6.LARENGOSKOP * İşlem sonrası hipoklorit veya % 2 gluteraldehit içinde 10 dk. bekletilir, steril

distile su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

7.STETESKOP * Kişiye özel olmalıdır.

* Her kullanımdan sonra %70 alkol ile diyafram,kulaklık kısmı silinmelidir.

8.TANSİYON ALETİ

* Manşeti kirlendikçe yıkanır,diğer kısımları dezenfektanla silinmelidir.

* İzolasyon odalarında kullanılan tansiyon aleti ve steteskop oda dışına

çıkmamalıdır.

9.CERRAHİ KAPLAR VE CERRAHİ(PANSUMAN-RİA) ALETLERİ * İşlem sonrası hipoklorit veya % 2 gluteraldehit içinde 10 dk. bekletilir, steril distile su ile durulanır.Otoklavda steril edilmelidir.

10.PANSUMAN ARABALARI * Günün sonunda deterjanla temizlenip kağıt havlu ile silinmelidir.

* Pansuman aralarında %70 alkol ile silinmelidir.

11.SÜRGÜ - ÖRDEK * Kullanımdan sonra eldiven giyilerek su ile yıkandıktan sonra hipoklorit

çözeltisinde bekletilir. Kuru saklanmalıdır.